## Menu
Cálculos de Tipo de Fornecimento
Cálculo de Tipo de Fornecimento CopyRigth 2005-2007 Versão 3.02 Ederson Madruga - CREA/RS 96.167TD madruga@certaja.com.br
RIC MT e BT

## Calc
Cálculo de Tipo de Fornecimento
Nome:
CNPF/CNPJ: |  |  |  | EI: | 1
Área da construção:
Atividade:
Tensão de Fornecimento:
Descrição | W | Qtd | Total | Descrição |  |  | W | Qtd | Total |  |  | Carga mínima em ILUMINAÇÃO e TOMADAS COLETIVAS |  |  |  |  | Tipo | Descrição | Watt | Qtd
LÂMPADA INCAND. 60W | 60 |  | 0 | ESTUFA ELÉTRICA(AQUECEDOR) |  |  | 3500 |  | 0 |  |  | A |  | Conforme Tabela 2 - RIC |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | LÂMPADA INCAND. 60W | 0 | 0
LÂMPADA INCAND. 100W | 100 |  | 0 | EXAUSTOR |  |  | 500 |  | 0 |  |  | A | 0 |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | LÂMPADA INCAND. 100W | 0 | 0
LÂMPADA FLUORESC. 20W | 20 |  | 0 | FORNO DE MICROONDAS |  |  | 1300 |  | 0 | [7 empty] | Iluminação ou Tomadas Coletivas | LÂMPADA FLUORESC. 20W | 0 | 0
LÂMPADA FLUORESC. 25W | 25 |  | 0 | FORNO ELÉTRICO(DOMÉSTICO) |  |  | 1500 |  | 0 |  |  | Carga de Aparelhos Resistivos e Aqueciemto |  |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | LÂMPADA FLUORESC. 25W | 0 | 0
LÂMPADA FLUORESC. 32W | 32 |  | 0 | TORNEIRA ELÉTRICA |  |  | 3500 |  | 0 |  |  | B | 0 | Conforme Tabela 7 - RIC |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | LÂMPADA FLUORESC. 32W | 0 | 0
LÂMPADA FLUORESC. 40W | 40 |  | 0 | TORRADEIRA ELÉTRICA |  |  | 800 |  | 0 |  |  | Qtd B | 0 | 0 |  | 0 | Iluminação ou Tomadas Coletivas | LÂMPADA FLUORESC. 40W | 0 | 0
CHUVEIRO | 5000 |  | 0 | VÍDEOCASSETE |  |  | 100 |  | 0 | kva tabela | cv tt | [5 empty] | Aparelho Aquecimento | CHUVEIRO | 0 | 0
TELEVISÃO | 90 |  | 0 | MOTOR 1/2CV |  | 0.5 | 368 |  | 0 | 0 | 0 | Carga de Ar Condicionado Tipo Janela |  |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | TELEVISÃO | 0 | 0
REFRIGERADOR | 300 |  | 0 | MOTOR 3/4CV |  | 0.75 | 552 |  | 0 | 0 | 0 | C (cv) | 0 | Conforme Tabela 3 e/ou 4 - RIC |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | REFRIGERADOR | 0 | 0
ASPIRADOR DE PÓ | 1000 |  | 0 | MOTOR 1CV |  | 1 | 736 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Iluminação ou Tomadas Coletivas | ASPIRADOR DE PÓ | 0 | 0
FERRO DE PASSAR ROUPA | 1000 |  | 0 | MOTOR 1,5CV |  | 1 | 1104 |  | 0 | 0 | 0 | Qtd C | 0 | C(VA)= | 0 |  | Aparelho Aquecimento | FERRO DE PASSAR ROUPA | 0 | 0
LAVADORA DE ROUPA | 1500 |  | 0 | MOTOR 2CV |  | 1 | 1472 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Aparelho Aquecimento | LAVADORA DE ROUPA | 0 | 0
ENCERADEIRA | 350 |  | 0 | MOTOR 3CV |  | 3 | 2208 |  | 0 | 0 | 0 | Carga de Ar Condicionado Central |  |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | ENCERADEIRA | 0 | 0
LIQUIDIFICADOR | 400 |  | 0 | MOTOR 5CV |  | 5 | 3680 |  | 0 | 0 | 0 | D(W) | 0 |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | LIQUIDIFICADOR | 0 | 0
SECADOR DE CABELOS | 1000 |  | 0 | MOTOR 7 1/2 CV |  | 7.5 | 5520 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Aparelho Aquecimento | SECADOR DE CABELOS | 0 | 0
VENTILADOR | 100 |  | 0 | MOTOR 10CV |  | 10 | 7360 |  | 0 | 0 | 0 | D(W) | 0 |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | VENTILADOR | 0 | 0
SECADORA DE ROUPA | 3500 |  | 0 | MOTOR 15CV |  | 15 | 11040 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Aparelho Aquecimento | SECADORA DE ROUPA | 0 | 0
VENTILADOR DE TETO | 100 |  | 0 | MOTOR 25CV |  | 25 | 18400 |  | 0 | 0 | 0 | Carga de Motores Elétricos |  |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | VENTILADOR DE TETO | 0 | 0
AR CONDICIONADO 7500BTU's | 2 |  | 0 | MOTOR 50CV |  | 50 | 36800 |  | 0 | 0 | 0 | E | 0 | Conforme Tabela 5 - RIC |  |  | Condicionador de Ar | AR CONDICIONADO 7500BTU's | 0 | 0
AR CONDICIONADO 1000BTU's | 3 |  | 0 | CORTADOR DE GRAMA |  |  | 736 |  | 0 | 0 | 0 | Qtd E | 0 | 0 |  | 0 | Condicionador de Ar | AR CONDICIONADO 1000BTU's | 0 | 0
LAVADOURA DE LOUÇA | 1500 |  | 0 | SOLDA RESISTIVA, P/W |  |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | Aparelho Aquecimento | LAVADOURA DE LOUÇA | 0 | 0
BATEDEIRA | 200 |  | 0 | AR CONDICIONADO CENTRAL, P/W |  |  | 1 |  | 0 |  |  | Cargas Especiais |  |  |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | BATEDEIRA | 0 | 0
CAFETEIRA ELÉTRICA | 1000 |  | 0 | RAIO X, P/W |  |  | 1 |  | 0 |  |  | F | 0 | Conforme Tabela 6 - RIC |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | CAFETEIRA ELÉTRICA | 0 | 0
FREEZER | 400 |  | 0 | PREVISÃO DE CARGA, P/W |  |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | Iluminação ou Tomadas Coletivas | FREEZER | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Aparelho Aquecimento | ESTUFA ELÉTRICA(AQUECEDOR) | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Iluminação ou Tomadas Coletivas | EXAUSTOR | 0 | 0
Potência Instalada: | [11 empty] | Carga Total |  |  |  |  | Aparelho Aquecimento | FORNO DE MICROONDAS | 0 | 0
[17 empty] | Aparelho Aquecimento | FORNO ELÉTRICO(DOMÉSTICO) | 0 | 0
OBSERVAÇÕES: | [16 empty] | Aparelho Aquecimento | TORNEIRA ELÉTRICA | 0 | 0
[12 empty] | cv faltando | Kva | Kva |  |  | Aparelho Aquecimento | TORRADEIRA ELÉTRICA | 0 | 0
[11 empty] | <3 | 3 | 3800 | 3800 |  |  | Iluminação ou Tomadas Coletivas | VÍDEOCASSETE | 0 | 0
[11 empty] | <5 | 5 | 5400 | 5400 |  |  | Motor elétrico | MOTOR 1/2CV | 0 | 0
[17 empty] | Motor elétrico | MOTOR 3/4CV | 0 | 0
[12 empty] | 3 | 3800 |  |  |  | Motor elétrico | MOTOR 1CV | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 5400 |  |  |  | Motor elétrico | MOTOR 1,5CV | 0 | 0
[17 empty] | Motor elétrico | MOTOR 2CV | 0 | 0
[17 empty] | Motor elétrico | MOTOR 3CV | 0 | 0
DADOS CALCULADOS: | [16 empty] | Motor elétrico | MOTOR 5CV | 0 | 0
Demanda: | [16 empty] | Motor elétrico | MOTOR 7 1/2 CV | 0 | 0
Tensão de Fornecimento: | [16 empty] | Motor elétrico | MOTOR 10CV | 0 | 0
Tipo de Fornecimento: | [16 empty] | Motor elétrico | MOTOR 15CV | 0 | 0
[17 empty] | Motor elétrico | MOTOR 25CV | 0 | 0
[17 empty] | Motor elétrico | MOTOR 50CV | 0 | 0
[17 empty] | Motor elétrico | CORTADOR DE GRAMA | 0 | 0
[17 empty] | Máquina de Solda | SOLDA RESISTIVA, P/W | 0 | 0
[17 empty] | Condicionador de Ar | AR CONDICIONADO CENTRAL, P/W | 0 | 0
[17 empty] | Ráio X | RAIO X, P/W | 0 | 0
[17 empty] | Iluminação ou Tomadas Coletivas | PREVISÃO DE CARGA, P/W | 0 | 0
[17 empty] | Iluminação ou Tomadas Coletivas | OUTROS | 0 | 0
[17 empty] | TOTALIZAÇÃO | Watt | Qtd
[17 empty] | Iluminação ou Tomadas Coletivas | 0 | 0
[17 empty] | Aparelho Aquecimento | 0 | 0
[17 empty] | Condicionador de Ar | 0 | 0
[17 empty] | Motor elétrico | 0 | 0
[17 empty] | Máquina de Solda | 0 | 0
[17 empty] | Ráio X | 0 | 0

## Potências (hidden)
Cálculo de Tipo de Fornecimento
Tabela de Potências
Descrição | W | Tipo | CV | Iluminação ou Tomadas Coletivas
LÂMPADA INCAND. 60W | 60 | Iluminação ou Tomadas Coletivas |  | Aparelho Aquecimento
LÂMPADA INCAND. 100W | 100 | Iluminação ou Tomadas Coletivas |  | Condicionador de Ar
LÂMPADA FLUORESC. 20W | 20 | Iluminação ou Tomadas Coletivas |  | Motor elétrico
LÂMPADA FLUORESC. 25W | 25 | Iluminação ou Tomadas Coletivas |  | Máquina de Solda
LÂMPADA FLUORESC. 32W | 32 | Iluminação ou Tomadas Coletivas |  | Ráio X
LÂMPADA FLUORESC. 40W | 40 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
CHUVEIRO | 5000 | Aparelho Aquecimento
TELEVISÃO | 90 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
REFRIGERADOR | 300 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
ASPIRADOR DE PÓ | 1000 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
FERRO DE PASSAR ROUPA | 1000 | Aparelho Aquecimento
LAVADORA DE ROUPA | 1500 | Aparelho Aquecimento
ENCERADEIRA | 350 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
LIQUIDIFICADOR | 400 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
SECADOR DE CABELOS | 1000 | Aparelho Aquecimento
VENTILADOR | 100 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
SECADORA DE ROUPA | 3500 | Aparelho Aquecimento
VENTILADOR DE TETO | 100 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
AR CONDICIONADO 7500BTU's | 1150 | Condicionador de Ar | 2
AR CONDICIONADO 1000BTU's | 1300 | Condicionador de Ar | 3
LAVADOURA DE LOUÇA | 1500 | Aparelho Aquecimento
BATEDEIRA | 200 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
CAFETEIRA ELÉTRICA | 1000 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
ESTUFA ELÉTRICA(AQUECEDOR) | 3500 | Aparelho Aquecimento
EXAUSTOR | 500 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
FORNO DE MICROONDAS | 1300 | Aparelho Aquecimento
FORNO ELÉTRICO(DOMÉSTICO) | 1500 | Aparelho Aquecimento
TORNEIRA ELÉTRICA | 3500 | Aparelho Aquecimento
TORRADEIRA ELÉTRICA | 800 | Aparelho Aquecimento
VÍDEOCASSETE | 100 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
MOTOR 1/2CV | 368 | Motor elétrico
MOTOR 3/4CV | 552 | Motor elétrico
MOTOR 1CV | 736 | Motor elétrico
MOTOR 3CV | 2208 | Motor elétrico
MOTOR 5CV | 3680 | Motor elétrico
MOTOR 7 1/2 CV | 5520 | Motor elétrico
MOTOR 10CV | 7360 | Motor elétrico
MOTOR 15CV | 11040 | Motor elétrico
MOTOR 25CV | 18400 | Motor elétrico
MOTOR 50CV | 36800 | Motor elétrico
MOTOR 100CV | 73600 | Motor elétrico
MOTOR 150CV | 110400 | Motor elétrico
CORTADOR DE GRAMA | 736 | Motor elétrico
SOLDA RESISTIVA, P/W | 1 | Máquina de Solda
AR CONDICIONADO CENTRAL, P/W | 1 | Condicionador de Ar
RAIO X, P/W | 1 | Ráio X
PREVISÃO DE CARGA, P/W | 1 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
FREEZER | 400 | Iluminação ou Tomadas Coletivas
MOTOR 1,5CV | 1104 | Motor elétrico
MOTOR 2CV | 1472 | Motor elétrico

## Levantamento Carga Rural
Cálculo de Tipo de Fornecimento
ATIVIDADE
Nome : | [9 empty] | EI: |  |  |  | 1 | Alambique | 1
Muncípio : | [7 empty] | Distrito: | [5 empty] | 2 | Armazém | 2
Ativ. Principal : |  |  | Código : |  |  |  |  | Incluir a residência? |  |  | TRUE |  |  | 3 | Atividades Agrícolas Diversas (Residências) | 3
[14 empty] | 4 | Aviário
CARACT. | QUANT. | DESCRIÇÃO DA CARGA | n° f | CARGA |  |  |  | REGIME |  | CARGA INSTALADA |  |  |  | 5 | Engenho
|  |  |  | cv | D | N | kW | D | N | DIURNA |  | NOTURNA |  | 6 | Escola
[10 empty] | kVA | kW | kVA | kW | 7 | Igreja
V A R I Á V E L |  |  |  |  | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Moinho |  | Descrição | kW
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Olaria |  | AR CONDICIONADO 1000BTU's | 1.3
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Serraria |  | AR CONDICIONADO 7500BTU's | 1.15
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Tambo |  | AR CONDICIONADO CENTRAL, P/W | 0.001
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | ASPIRADOR DE PÓ | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BATEDEIRA | 0.2
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CAFETEIRA ELÉTRICA | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CHUVEIRO | 5
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CORTADOR DE GRAMA | 0.736
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Motores |  |  | ENCERADEIRA | 0.35
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Possíveis |  |  | ESTUFA ELÉTRICA(AQUECEDOR) | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | (CV) |  |  | EXAUSTOR | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Trifásico | Monofásico |  | FERRO DE PASSAR ROUPA | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | FORNO DE MICROONDAS | 1.3
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 |  |  | FORNO ELÉTRICO(DOMÉSTICO) | 1.5
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | FREEZER | 0.4
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | LÂMPADA FLUORESC. 20W | 0.02
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | LÂMPADA FLUORESC. 25W | 0.025
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | LÂMPADA FLUORESC. 32W | 0.032
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | LÂMPADA FLUORESC. 40W | 0.04
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | LÂMPADA INCAND. 100W | 0.1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | LÂMPADA INCAND. 60W | 0.06
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | LAVADORA DE ROUPA | 1.5
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |  |  | LAVADOURA DE LOUÇA | 1.5
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | LIQUIDIFICADOR | 0.4
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  |  | MOTOR | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | PREVISÃO DE CARGA, P/W | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | RAIO X P/W | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | REFRIGERADOR | 1
[8 empty] | maior motor |  | somatório |  | somatório |  | 30 |  |  | SECADOR DE CABELOS | 3.5
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | SECADORA DE ROUPA | 0.001
| 0 | [5 empty] | Fator de demanda: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  |  | SOLDA RESISTIVA, P/W | 0.09
| TOTAL DAS CARGAS VARIÁVEIS | [15 empty] | TELEVISÃO | 3.5
PERMANENTE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TORNEIRA ELÉTRICA | 0.8
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TORRADEIRA ELÉTRICA | 0.1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VENTILADOR | 0.1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VENTILADOR DE TETO | 0.1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VÍDEOCASSETE | 0.1
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
1
Demanda Total....................................................... | [9 empty] | 0 |  | 0
1
Obs:
Note on H8: Motor Trifásico : 3 Em branco ou outro n° calcula monofásico
Note on M8: Preencher com qualquer dígito
Note on B6: Selecione a atividade diretamente na listagem apresentada na célula ao lado.
Note on R41: Se houver residência, o valor mínimo é 3,1 kVA
Note on Q42: Se houver residência o valor mínimo é 3,1kVA
Note on O42: Se houver residência o valor mínimo é 1,26 kVA
Note on P41: Se houver residência o valor mínimo é 1,26 kVA

## Tabelas (hidden)
Cálculo de Tipo de Fornecimento
DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO
Potência mínima em iluminação: |  |  | 2200
CARGA INSTALADA | [5 empty] | MOTORES
TENSÃO(V) | TIPO | > | <= | > | <= | FN | FF | FFF
380/220 | A2 | 0 | 15 | - | - | 3 | 0 | 0
380/220 | B2 | 15 | 25 | - | - | 3 | 5 | 0
380/220 | C13 | 25 | 75 | 0 | 19 | 2 | 3 | 15
380/220 | C14 | 25 | 75 | 19 | 26 | 3 | 5 | 20
380/220 | C15 | 25 | 75 | 26 | 32 | 3 | 5 | 25
380/220 | C16 | 25 | 75 | 32 | 46 | 5 | 10 | 30
380/220 | C17 | 25 | 75 | 46 | 66 | 7.5 | 12 | 40
380/220 | C18 | 25 | 75 | 66 | 82 | 7.5 | 12 | 50
380/220 | C19 | 25 | 75 | 82 | 99 | 0 | 0 | 0
380/220 | C20 | 25 | 75 | 99 | 115 | 0 | 0 | 0
440/220 | A2 | 0 | 15 | - | - | 3 | 0 | 0
440/220 | B3 | 0 | 15 | 0 | 18 | 3 | 7.5 | 0
440/220 | B4 | 15 | 25 | 18 | 30 | 3 | 7.5 | 0
TABELA 7 - RIC
Fatores de Demanda para Aparelhos Resistivos de Aquecimento
Nº Apar. | FD(%)
1 | 1
2 | 0.75
3 | 0.7
4 | 0.66
5 | 0.62
6 | 0.59
7 | 0.56
8 | 0.53
9 | 0.51
10 | 0.49
11 | 0.47
12 | 0.45
13 | 0.43
14 | 0.41
15 | 0.4
16 | 0.39
17 | 0.38
18 | 0.37
19 | 0.36
20 | 0.35
21 | 0.34
22 | 0.33
23 | 0.32
24 | 0.31
25 | 0.3
> | 0.3
TABELA 5 - RIC
Demanda de Motores Elétricos
CV | kVA |  | Nº Mot. | FD(%) |  | CV | kVA
1/6 | 0.45 |  | 1 | 1 |  | 0.16667 | 0.45
1/4 | 0.63 |  | 2 | 0.9 |  | 0.25 | 0.63
1/3 | 0.76 |  | 3 | 0.8 |  | 0.33333 | 0.76
1/2 | 1.01 |  | 4 | 0.8 |  | 0.5 | 1.01
3/4 | 1.24 |  | 5 | 0.8 |  | 0.75 | 1.24
1 | 1.43 |  | > | 0.7 |  | 1 | 1.43
1 1/2 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 2
2 | 2.6 |  |  |  |  | 2 | 2.6
3 | 3.8 |  |  |  |  | 3 | 3.8
5 | 5.4 |  |  |  |  | 5 | 5.4
7 1/2 | 7.4 |  |  |  |  | 4 | 5.1
10 | 9.2
15 | 12.7
20 | 16.4
25 | 20.3
30 | 24
40 | 30.6
50 | 40.8
TABELAS PARA DEMANDA RURAL
ATIVIDADE | CÓDIGO | FATOR DEMANDA |  | c v | k V A |  | Fator de Diversidade
Alambique | 1 | 0.6 |  |  | trifásico | monofásico | 1 | 1
Armazém | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67
Atividades Agrícolas Diversas (Residências) | 3 | 0.5 |  | 0.25 | 0 | 0.66 | 3 | 0.53
Aviário | 4 | 0.9 |  | 0.33333 | 0.65 | 0.77 | 4 | 0.43
Engenho | 5 | 0.6 |  | 0.5 | 0.87 | 1.18 | 5 | 0.37
Escola | 6 | 0.65 |  | 0.75 | 1.26 | 1.34 | 6 | 0.33
Igreja | 7 | 0.56 |  | 1 | 1.52 | 1.56 | 7 | 0.3
Moinho | 8 | 0.8 |  | 1.5 | 2.17 | 2.35 | 8 | 0.28
Olaria | 9 | 0.7 |  | 2 | 2.7 | 2.97 | 9 | 0.26
Serraria | 10 | 0.8 |  | 3 | 4.04 | 4.07 | 10 | 0.24
Tambo | 11 | 0.6 |  | 4 | 5.03 | 0
| 12 |  |  | 5 | 6.02 | 6.16
|  |  |  | 7.5 | 8.65 | 8.84
|  |  |  | 10 | 11.54 | 11.64
|  |  |  | 12.5 | 14.09 | 14.94
|  |  |  | 15 | 16.65 | 16.94
|  |  |  | 20 | 22.1 | 0
|  |  |  | 25 | 25.83 | 0
|  |  |  | 30 | 30.52 | 0
|  |  |  | 40 | 39.74 | 0
|  |  |  | 50 | 48.73 | 0

## Config
Cálculo de Tipo de Fornecimento |  |  | 3
Standard
| 3.02 |  | Formatting
Visual Basic
| Salvar em: | C: | Drawing
| Nome da Planilha: | Anexo 1 - Levant de carga e Cálc do Tipo de Fornec (26-03-2007)
Desatualizado
3.01
Verificando Atualizações ...... Aguarde