## Plan1
[6 empty] | FORMULÁRIO PADRÃO | [12 empty] | Número: |  |  | Folha:
[19 empty] | ANEXO IV |  |  | 1/1
[6 empty] | DADOS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA - EÓLICA | [12 empty] | Emissão: |  |  | Revisão:
[19 empty] | 2017-06-09 |  |  | 2022-12-15
DADOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA REGISTRO DA UNIDADE CONSUMIDORA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REGIDO PELA REN 482, 17 DE ABRIL DE 2012.
CENTRAL GERADORA EÓLICA
Código da UC: | [6 empty] | Grupo B Grupo A | [9 empty] | Subgrupo: |  |  |  | Escolha um item
Modalidade: |  | Escolha um item | [14 empty] | Classe: |  |  |  | Escolha um item
Quantidade de UCs que recebem os créditos:
Endereço: | [20 empty] | Nº:
Município/UF: | [9 empty] | Bairro: | [10 empty] | CEP:
Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) da localização da usina em Grau, Minuto e Segundo
Latitude: |  |  |  | Graus: |  |  | º | Minuto: |  |  |  | ' | Segundo: |  |  |  |  | "
Longitude: |  |  |  | Graus: |  |  | º | Minuto: |  |  |  | ' | Segundo: |  |  |  |  | "
TITULAR
Nome do titular da UC com GD:
CPF/CNPJ: | [17 empty] | Celular: |  |  | ( )
Email:
Dados do titular para correspondência
Município: | [18 empty] | CEP:
Endereço:
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: | [16 empty] | CREA/RNP:
Email: | [16 empty] | Celular: |  |  |  | ( )
CPF: | [16 empty] | ART/TRT:
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Carga instalada (kW): | [10 empty] | Tensão de fornecimento (V):
Tipo de conexão: | [5 empty] | Monofásico |  |  |  | Bifásico |  |  |  |  | Trifásico
Aterramento: |  |  | Aterramento próprio, equipotencializado ao geral | [13 empty] | Proteção: |  |  | DPS - In 20kA
Corrente nominal do disjuntor: | [7 empty] | A |  |  |  | Condutor Ramal de entrada (mm²):
A UC possui geradores exceto os da microgeração: | [12 empty] | Sim |  | Não
Dados para o caso de Minigeração Distribuída
Transformador particular (Kva): | [8 empty] | 75 |  |  |  | 112.5 |  |  |  | 225 |  |  |  | outro:
Tipo de instalação: |  |  |  |  | Posto de transformação | [7 empty] | Cabine |  |  |  |  | Subestação
Tipo de ligação do TR: | [13 empty] | Impedância percentual do TR:
Tipo de ramal: | [5 empty] | aéreo |  |  |  | subterrâneo
DADOS DA CENTRAL GERADORA
Potência Instalada (kW): | [13 empty] | Eixo do rotor:
Fabricante(s) do(s) Aerogerador(es):
Modelo(s) do(s) Aerogerador(es):
Altura da pá (m):
/ /
| Local | [8 empty] | Data | [5 empty] | Assinatura do Responsável